# Contraindicaciones de equipo Robolex

## Contraindicaciones de la Cavitación

- No está indicada para personas que tengan enfermedades graves autoinmunes, cuando el sistema inmunitario ataca al cuerpo en vez de protegerlo.

- No esta indicado en pacientes con problemas de osteoporosis.

- Cuando existen patologías auditivas, debido a que la cavitación genera una especie de zumbido o pitido agudo que puede ser especialmente molesto para estos pacientes.

- En casos de cardiopatías o epilepsias.

- Cuando existen patologías hepáticas o renales, ya que en estos casos puede haber problemas para eliminar la grasa licuada tras la cavitación.

- Cuando el paciente utiliza marcapasos u otro tipo de dispositivo electrónico.

- En casos de colesterol elevado, pues en los días que se elimina la grasa pueden elevarse los niveles de colesterol.

- En embarazadas y mujeres lactantes.

- Cuando haya lesiones en la zona a tratar.

## Contraindicaciones de Radiofrecuencia

- No se puede realizar el tratamiento en pacientes embarazadas ni en período de lactancia.

- Las personas que llevan en su cuerpo dispositivos eléctricos como los marcapasos no deben recibir el tratamiento debido a que las ondas pueden interferir en el funcionamiento de estos dispositivos.

- No se puede realizar a pacientes con prótesis metálicas, válvulas en el corazón, placas dentales (para tratamiento en cara), etc. Ya que la energía de Radiofrecuencia podría calentar el metal.

- Igualmente no se puede realizar a pacientes que tienen implantados hilos metálicos o tatuajes que llevan metales en sus pigmentos.

- No puede realizarse en pacientes con cáncer.

- Tampoco se puede tratar a pacientes con VIH.

- No se puede realizar en piel debilitada como luego de una cirugía o peeling profundo.

- Tampoco en pacientes que están realizando o realizaron recientemente (2 meses) tratamientos con retinoicos orales.

- Las personas con problemas en la piel como dermatitis, psoriasis, eczemas, alergias, erupciones o irritaciones, no pueden recibir tratamientos con radiofrecuencia. Lo mismo ocurre para quienes padecen infecciones, quemaduras, cortes o cualquier tipo de lesión en la piel.

- Quienes están recibiendo tratamientos con corticoides o esteroides no deben de recibir la radiofrecuencia.

- Esta contraindicada en pacientes que tengan historial personal o familiar de cicatrices queloides, aunque no es una contraindicación absoluta, el médico puede valorar el estado del paciente.

- Pacientes que tengan implantes de relleno (colágeno, toxina botulínica, ácido hialurónico, etc.) deben de consultar con su médico pues aunque no representa riesgo, hay quienes aseguran la duración del relleno se ve afectada.

## Contraindicaciones de Vacuumterapia

- Personas con hipertensión arterial.

- Pacientes con problemas en la piel como hematomas, heridas abiertas y decoloraciones.

- No puede realizarse en pacientes con cáncer.

- No pueden tratarse pacientes con hernias abdominales.

- La venas varicosas deben evitarse directamente. Las “venas de araña” por otro lado, no son contraindicación.

- No puede realizar el tratamiento en pacientes con flebitis y coágulos en la sangre.

- No puede realizarse en pacientes en embarazo y lactancia.

- Fármacos como el Coumadin pueden facilitar la aparición de hematomas, por lo tanto estos pacientes no deben de ser tratados. La ingesta de dosis pequeñas de aspirina no tiene contraindicación.

- No esta indicado sobre cualquier tipo de inflamación severa.

- No puede realizarse en pacientes con enfermedades evolutivas.